[image: image2.jpg]TONLOS





TONLOS PIPE PRO Шумоизоляция канализационных труб
Технологичное решение для коттеджей, квартир и офисов. Борется с шумом вне зависимости от этажа, подходит для стояков, лежаков, внутренних ливневых канализаций.

Артикул
4640107331957

Описание

Комплект для шумоизоляции канализационных труб TONLOS PIPE PRO состоит из двух материалов:

1. Вибродемпфирующая тяжелая звукоизоляционная мембрана – внутренний слой толщиной 2 мм;

2. Шумоизоляционный материал TONLOS PIPE с увеличенной звукоизоляционной мембраной – внешний слой толщиной 9 мм.
[image: image1.jpg]BHELWHW1 3BYKOU3ONALIMOHHbIV CIOW
BopeTcsi ¢ BO3AyLIHbIM LyMOM

CnaH6oHa TONLOS

YcuneHHas mem6paHa
TONLOS TonuuHom 3,5 MM

MeHononuatuneH

MoHTaXHbIVi Criov

Kpome wymousonsTopos & Tonlos PIPE PRO
€CTb CrIOM-repMeTHK. TP MOHTAXE BaM He
MIOTPEBYIOTCS CTAXKYA WA Kned, ux
YHKLMIO BLINONHAET 3TOT TOHKMIA 3eNeHbIA
Cnoii. OTopBaTH NpaKTU4eCKH

HEBOIMOXHO.





Состав шумоизоляционного (внешнего) слоя:
· Шумоизоляционный клей-герметик;
· Теплошумоизоляционная прослойка;
· Тяжелая звукоизоляционная мембрана;
· Защитно-декоративное покрытие.
Внутренний слой наклеивается на трубу и не дает распространяться ударному шуму. Сверху наклеивается внешний слой, который борется с воздушным шумом. Вместе материалы снижают шум в 5 раз. 

Оба материала самоклеящиеся – при монтаже не нужны стяжки и герметики. Комплект предназначен для труб длиной до 3,2 м. Листы вырезаны в размер стандартной канализационной трубы Ø110 мм и не нуждаются в подгонке. Для раструбов, компенсаторов, тройников и ревизий в комплекте есть листы с перфорацией Ø110 мм и Ø50 мм. Их легко подрезать по нанесенной разметке. Для изоляции стыков в набор добавлены самоклеящиеся ленты. 
При монтаже не нужны специальные навыки. Инструкцию смотрите на обратной стороне коробки. 

Сайт производителя: www.tonlos.ru
Преимущества

· Быстрый и легкий монтаж одним человеком;
· Убирает структурный шум;
· Самоклеящийся материал;
· Материалы не нуждаются в подгонке;
· Содержит вибродемпфирующий слой;
· Специальные элементы для фитингов;
· Дополнительная звукоизоляция стыков;
· Подходит для внутренней ливневой канализации.
Комплектация

-универсальный виброизоляционный лист (внутренний слой) 365 × 500 × 2 мм – 7 шт., 
-универсальный звукоизоляционный лист (внешний слой) 411 × 500 × 9 мм – 5 шт., 
-специальный звукоизоляционный лист для раструбов и фитингов с перфорацией (внешний слой) 300 × 467× 9 мм – 4 шт., звукоизоляционная самоклеящаяся лента 50 × 480 мм – 20 шт.

Информация об упаковке

· Единица товара: Комплект

· Вес, кг: 17,8

· Длина, мм: 550

· Ширина, мм: 425

· Высота, мм: 105

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Условия транспортировки и хранения:

	Наименование
	Упаковка
	Размер

(Д×Ш×В), мм.
	Количество коробов*
	Объём, м3
	Вес, кг.

	Tönlos Pipe PRO
	Палет
	1000×1200×1195
	40
	1.43
	700

	
	Гофрокороб
	550×425×105
	1
	0.025
	17,8


· Материал транспортируется на палетах в горизонтальном положении;

· Хранить в горизонтальном положении, в высоту не более 10 шт., в помещении, защищённом от воздействия влаги, масел и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных приборов, при температуре не выше 40°С.
*количество коробов на палете может быть изменено по согласованию с заказчиком
Фотографии материала и упаковки для публикации можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1BMIBChOXyJuseur7qEBLrwIej_7HDZSV?usp=sharing
[image: image2.jpg]ООО «ПК «Комфорт»

РФ, 150006, г.Ярославль, ул.Судостроителей, д.1, Литер А, офис 12, +7 485 267 15 45
www.tonlos.ru

[image: image3.emf][image: image4.emf]_1694007938.unknown

