## Лист1
№ | Наименование | Артикул
1 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления, Giacomini, R153C, 1/2", В, давление на выходе, бар-1-5,5, PN, бар-16, T°C -130, латунь, хромированный, поршневого типа, компактная модель | R153CX003
2 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" поршневого типа, компактная модель, хромированный | R153CX004
3 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" поршневого типа, хромированный | R153PX004
4 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 3/4", ВВ, PN, бар-16, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y004
5 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1", ВВ, PN, бар-16, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y005
6 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1 1/4", ВВ, PN, бар-10, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y006
7 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1 1/2", ВВ, PN, бар-10, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y007
8 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 2", ВВ, PN, бар-10, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y008
9 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1/2", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-4.47, латунь | R74AY103
10 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 3/4", В, PN, бар-16, T°C -110, латунь | R74AY104
11 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 1", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-11.1, латунь | R74AY105
12 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1 1/4", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-17, латунь | R74AY106
13 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 1 1/2", В, PN, бар-16, T°C -110, латунь | R74AY107
14 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 2", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-36, латунь | R74AY108
15 | Ключ для воздухоотводных клапанов R 90, R 91 | R74Y001
16 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 1/2" мембранного типа, нехромированный | R153MY003
17 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" мембранного типа, нехромированный | R153MY004
18 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1/2", ВВ, PN, бар-16, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y003
19 | Комплект с приводом K281 для смесительных клапанов R298 и R298N, 24 B - 0-10 B | K282KX002
20 | Головка электротермическая 24 B нормально открытая с микропрерывателем | R478X222
21 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 3/4", ВВ, PN, бар-16, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y004
22 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 3/4", В, PN, бар-16, T°C -110, латунь | R74AY104
23 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 2", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-36, латунь | R74AY108
24 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1", ВВ, PN, бар-16, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y005
25 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1 1/4", ВВ, PN, бар-10, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y006
26 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 1", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-11.1, латунь | R74AY105
27 | Трубка для для R206C, 1 м | P206CY111
28 | Сгон прямой с накидной гайкой, 1", нехромированный | R18Y005
29 | Головка электротермическая 24 B нормально открытая с микропрерывателем | R478X222
30 | Комплект с приводом K281 для смесительных клапанов R298 и R298N, 24 B - 0-10 B | K282KX002
31 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления, Giacomini, R153C, 1/2", В, давление на выходе, бар-1-5,5, PN, бар-16, T°C -130, латунь, хромированный, поршневого типа, компактная модель | R153CX003
32 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" мембранного типа, нехромированный | R153MY004
33 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" мембранного типа, нехромированный | R153MY004
34 | Отвод с накидной гайкой для счетчиков, 1/2"x3/4", нехромированный | R37Y003
35 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1/2", ВВ, PN, бар-16, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y003
36 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1/2", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-4.47, латунь | R74AY103
37 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1 1/4", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-17, латунь | R74AY106
38 | Фитинг прямой 3/4"x3/4", разборный, из 3 частей, с наружной-наружной резьбой, не хромированный | R20Y004
39 | Пробка для коллектора 3/4" с внутренней резьбой | R594Y005
40 | Обратный клапан дисковый, муфтовый 1/2" | R60Y033
41 | Обратный клапан дисковый, муфтовый 3/4" | R60Y034
42 | Переходник 3/4" НР x 1/2" ВР | R93Y003
43 | Привод электротермический для комбинированного балансировочного клапана R206AM, Giacomini, соединение с клапаном М30х1,5. Для клапанов R206AY053, R206AY054, R206AY055, 24 В (1/2"-1"1/4) | K281EX002
44 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1 1/2", ВВ, PN, бар-10, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y007
45 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 2", ВВ, PN, бар-10, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y008
46 | Ниппель 1/2", нехромированный | R189Y003
47 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 1/2" мембранного типа, нехромированный | R153MY003
48 | Ниппель 1/2", нехромированный | R189Y003
49 | Сгон прямой с накидной гайкой, 1", нехромированный | R18Y005
50 | Обратный клапан дисковый, муфтовый 1/2" | R60Y033
51 | Обратный клапан дисковый, муфтовый 3/4" | R60Y034
52 | Переходник 3/4" НР x 1/2" ВР | R93Y003
53 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 1/2" поршневого типа, хромированный | R153PX003
54 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1 1/4", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-17, латунь | R74AY106
55 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1 1/4", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-17, латунь | R74AY106
56 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1/2", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-4.47, латунь | R74AY103
57 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" мембранного типа, нехромированный | R153MY004
58 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" мембранного типа, нехромированный | R153MY004
59 | Отвод, Giacomini, 1/2", хромированый | P15X003
60 | Отвод 3/4", хромированный | P15X004
61 | Отвод, Giacomini, 1/2", хромированый | P15X003
62 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления, Giacomini, R153C, 1/2", В, давление на выходе, бар-1-5,5, PN, бар-16, T°C -130, латунь, хромированный, поршневого типа, компактная модель | R153CX003
63 | Гайка Giacomini 3/4"x1/2", для прямых фитингов, хромированная | P18LX003
64 | Гайка Giacomini 1"x3/4", для прямых фитингов, хромированная | P18LX004
65 | Компактный магнитный фильтр 3/4" | R145XC004
66 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 3/4" поршневого типа, компактная модель, хромированный | R153CX004
67 | Сгон, Giacomini, R18, прямой, НВ, 1/2", 1/2", латунь, хромированный, для стальной трубы | R18X003
68 | Сгон, Giacomini, R18, прямой, НВ, 3/4", 3/4", латунь, хромированный, для стальной трубы | R18X004
69 | Сгон, Giacomini, R18, прямой, НВ, 1", 1", латунь, хромированный, для стальной трубы | R18X005
70 | Сгон, Giacomini, R19, угловой, НВ, 1/2", 1/2", латунь, хромированный, для стальной трубы | R19X003
71 | Сгон, Giacomini, R19, угловой, НВ, 3/4", 3/4", латунь, хромированный, для стальной трубы | R19X004
72 | Сгон, Giacomini, R19, угловой, НВ, 1", 1", латунь, хромированный, для стальной трубы | R19X005
73 | Головка термостатическая Giacomini R 470 H, жидкостная ,резьбовое соединение М30х1,5 | R470HX001
74 | Переходник с герметичной прокладкой 1/2"x3/4"E | R483Y023
75 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 3/4", ВВ, PN, бар-16, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y004
76 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1", ВВ, PN, бар-16, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y005
77 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1 1/4", ВВ, PN, бар-10, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y006
78 | Клапан обратный, Giacomini, R60, дисковый, 1 1/2", ВВ, PN, бар-10, T°C -от +5 до +95, латунь | R60Y007
79 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1/2", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-4.47, латунь | R74AY103
80 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 3/4", В, PN, бар-16, T°C -110, латунь | R74AY104
81 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 1", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-11.1, латунь | R74AY105
82 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1 1/4", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-17, латунь | R74AY106
83 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 1 1/2", В, PN, бар-16, T°C -110, латунь | R74AY107
84 | Ключ для воздухоотводных клапанов R 90, R 91 | R74Y001
85 | Редуктор (регулятор-стабилизатор) давления 1/2" мембранного типа, нехромированный | R153MY003
86 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1/2", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-4.47, латунь | R74AY103
87 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 3/4", В, PN, бар-16, T°C -110, латунь | R74AY104
88 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 1 1/2", В, PN, бар-16, T°C -110, латунь | R74AY107
89 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 1", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-11.1, латунь | R74AY105
90 | Фильтр механической очистки, Giacomini, R74A, 2", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-36, латунь | R74AY108
91 | Сгон прямой с накидной гайкой, 1", нехромированный | R18Y005
92 | Фитинг прямой 3/4"x3/4", разборный, из 3 частей, с наружной-наружной резьбой, не хромированный | R20Y004
93 | Пробка для коллектора 3/4" с внутренней резьбой | R594Y005
94 | Обратный клапан дисковый, муфтовый 1/2" | R60Y033
95 | Обратный клапан дисковый, муфтовый 3/4" | R60Y034
96 | Фильтр сетчатый, Giacomini, R74A, 1 1/4", В, PN, бар-16, T°C -110, kvs, м3/ч-17, латунь | R74AY106
97 | Переходник 3/4" НР x 1/2" ВР | R93Y003
98 | Головка термостатическая с жидкостным датчиком 30x1,5, с настройкой против замораживания, функцией блокировки и ограничения, с резьбовым подсоединением М30х1,5 | R468HX001
99 | Привод поворотный с микровыключателем 230 В | K270Y101